## Form PM
FORM PM PERANGKAT IT BRIBOX
KANWIL |  | : Padang
KANCA |  | : KC Batusangkar
UNIT KERJA |  | : Teras Barulak
KODE UKER |  | : 5423
NO | ASET ID | SN | NAMA PERANGKAT | Merek/Type | Umur Perangkat ( kurang atau lebih dari 5 tahun ) | PEMBERSIHAN | UPDATE ANTIVIRUS | UPDATE PATCH | TEST LOAD UPS | MULTITESTER TITK POWER | LAN TEST | TEST PRINT | TEST SCANNER | TEST FUNGSI | TEST KASEYA AGENT | Nama User (Pemegang perangkat ) | JABATAN | Personal Number (PN) | KETERANGAN | Pengerjaan PM
[6 empty] | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 |  |  |  |  | Manual | Aplikasi | IP ADDRESS
1 | Z1-C-5423-B1-T001 | Z1030468H | B1-Notebook Spesifikasi Standard | Dynabook Tecra A40-J | <5 Tahun | [10 empty] | ULFA ITHKA MESSY | CS | 00320085 | DATABASE | V | bar: X1 to X2; X9
2 | Z1-C-5423-C3-0001 | VGUK168340 | C3-Multifunction Printer | Epson L220 | >5 Tahun | [10 empty] | ULFA ITHKA MESSY | CS | 00320085 | DATABASE | V | bar: X1; X7 to X9
3 | Z1-C-5423-B1-T002 | Y1235977H | B1-Notebook Spesifikasi Standard | Dynabook Tecra A40-J | <5 Tahun | [10 empty] | FAHRURROZI | TELLER | 00333403 | DATABASE | V | bar: X1 to X2; X9
4 | Z1-C-5423-C1-0002 | G5AY060091 | C1-Passbook Printer | Epson PLQ-20 | >5 Tahun | [10 empty] | FAHRURROZI | TELLER | 00333403 | DATABASE | V | bar: X1; X7; X9
5 | Z1-C-5423-A1-T003 | SGH403Q5VD | A1-PC Workstation Standard | Hp Pro 3330 MT | >5 Tahun | [13 empty] | NONDATABASE | V | bar: X1; X9
6 | Z1-C-5423-A6-T001 | CNC132QL68 | A6-Monitor PC | HP LV1561w | >5 Tahun | [13 empty] | NONDATABASE | V | bar: X1; X9
7 | Z1-C-5423-G1-T001 | 5423UPST001 | G1-UPS 3 KVA | VEKTOR | >5 Tahun | [13 empty] | DATABASE | V | bar: X1; X4; X9
8 | Z1-C-5423-H1-T001 | 5423PDBT001 | H1-Panel Distribution Box (PDB) Kantor Kas & Teras | PDB | >5 Tahun | [13 empty] | DATABASE | V | bar: X1; X9
9 | Z1-C-5423-I2-0001 | 5423SWCT001 | I2-Access Switch | SWC | >5 Tahun | [13 empty] | DATABASE | V | bar: X1; X9
10 | Z1-C-5423-I7-T001 | 5423RKNT001 | I7-Rack Network Kantor Kas/Unit/Teras (8 U) | RKN | >5 Tahun | [13 empty] | DATABASE | V | bar: X1; X9
11 | Z1-C-5423-J1-0001 | 5423PWRT001 | J1-Titik Power | N/A | >5 Tahun | [13 empty] | DATABASE | V | bar: X1; X5; X9
12 | Z1-C-5423-J1-0002 | 5423PWRT002 | J1-Titik Power | N/A | >5 Tahun | [13 empty] | DATABASE | V | bar: X1; X5; X9
13 | Z1-C-5423-J1-0003 | 5423PWRT003 | J1-Titik Power | N/A | >5 Tahun | [13 empty] | DATABASE | V | bar: X1; X5; X9
14 | Z1-C-5423-J1-0004 | 5423PWRT004 | J1-Titik Power | N/A | >5 Tahun | [13 empty] | DATABASE | V | bar: X1; X5; X9
15 | Z1-C-5423-J2-0001 | 5423LANT001 | J2-Titik LAN | N/A | >5 Tahun | [13 empty] | DATABASE | V | bar: X1; X6; X9
16 | Z1-C-5423-J2-0002 | 5423LANT002 | J2-Titik LAN | N/A | >5 Tahun | [13 empty] | DATABASE | V | bar: X1; X6; X9
17 | Z1-C-5423-J2-0003 | 5423LANT003 | J2-Titik LAN | N/A | >5 Tahun | [13 empty] | DATABASE | V | bar: X1; X6; X9
18 | Z1-C-5423-J2-0004 | 5423LANT004 | J2-Titik LAN | N/A | >5 Tahun | [13 empty] | DATABASE | V | bar: X1; X6; X9
Batusangkar, 5 Agustus 2025
Mengetahui,
[16 empty] | Ade Megi Kamcani |  |  | Jamil Febrian
[16 empty] | Petugas IT |  |  | Teknisi BRIBOX

## Form PM (2)
FORM PM PERANGKAT IT BRIBOX
KANWIL |  | :
KANCA |  | :
UNIT KERJA |  | :
KODE UKER |  | :
NO | ASET ID | SN | NAMA PERANGKAT | Merek/Type | Umur Perangkat ( kurang atau lebih dari 5 tahun ) | PEMBERSIHAN | UPDATE ANTIVIRUS | UPDATE PATCH | TEST LOAD UPS | MULTITESTER TITK POWER | LAN TEST | TEST PRINT | TEST SCANNER | TEST FUNGSI | TEST KASEYA AGENT | Nama User (Pemegang perangkat ) | JABATAN | Personal Number (PN) | KETERANGAN | Pengerjaan PM
[6 empty] | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 |  |  |  |  | Manual | Aplikasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
Lampung, 2024
Mengetahui