## Form PM
FORM PM PERANGKAT IT BRIBOX
KANWIL |  | : Padang
KANCA |  | : KC Batusangkar
UNIT KERJA |  | : Talawi
KODE UKER |  | : 5539
NO | ASET ID | SN | NAMA PERANGKAT | Merek/Type | Umur Perangkat ( kurang atau lebih dari 5 tahun ) | PEMBERSIHAN | UPDATE ANTIVIRUS | UPDATE PATCH | TEST LOAD UPS | MULTITESTER TITK POWER | LAN TEST | TEST PRINT | TEST SCANNER | TEST FUNGSI | TEST KASEYA AGENT | Nama User (Pemegang perangkat ) | JABATAN | Personal Number (PN) | KETERANGAN | Pengerjaan PM
[6 empty] | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 |  |  |  |  | Manual | Aplikasi | IP ADDRESS
1 | Z1-C-5539-A1-004 | PSV76060220360392D2700 | A1 - PC Workstation Standart | ACER | >5 tahun | [10 empty] | CARLA ANGGI RV | CS2 | 00348501 |  | V |  | 51.38.148.132 | bar: X1 to X3; X6; X9
2 | Z1-C-5539-A6-008 | ETLMY0C001028073144021 | A6 - Monitor PC | ACER | >5 tahun | [10 empty] | CARLA ANGGI RV | CS2 | 00348502 |  | V | bar: X1; X9
3 | Z1-C-5539-C3-001 | X6NX766016 | C3 - Multifunctional Printer | EPSON L3110 | <5 tahun | [10 empty] | CARLA ANGGI RV | CS2 | 00348503 |  | V | bar: X1; X7 to X9
4 | Z1-C-5539-A1-005 | PC142HVX | A1 - PC Workstation Standart | LENOVO THINKCENTRE | >5 tahun | [10 empty] | JULIAN HERU S | CS1 | 00329027 |  | V |  | 51.38.148.131 | bar: X1 to X2; X9
5 | Z1-C-5539-A6-001 | 6CM35239L2 | A6 - Monitor PC | HP | >5 tahun | [10 empty] | JULIAN HERU S | CS1 | 00329027 |  | V | bar: X1; X9
6 | Z1-C-5539-C3-002 | XAGK871978 | C3 - Multifunctional Printer | EPSON L3210 | >5 tahun | [10 empty] | JULIAN HERU S | CS1 | 00329027 |  | V | bar: X1; X7 to X9
7 | Z1-C-5539-C1-001 | 1584869 | C1 - Printer Passbook | OLIVETTI | >5 tahun | [10 empty] | JULIAN HERU S | CS1 | 00329027 |  | V | bar: X1; X7; X9
8 | Z1-C-5539-A1-003 | PC142J0S | A1 - PC Workstation Standart | LENOVO THINKCENTRE | >5 tahun | [10 empty] | DHEA KEMALA SARI | TELLER1 | 00333383 |  | V |  | 51.38.148.115 | bar: X1 to X2; X9
9 | Z1-C-5539-A6-003 | MMLTJSS00230501F718501 | A6 - Monitor PC | ACER | >5 tahun | [10 empty] | DHEA KEMALA SARI | TELLER1 | 00333383 |  | V | bar: X1; X9
10 | Z1-C-5539-C1-003 | Z1100006PL60719077 | C1 - Printer Passbook | EPSON PLQ-20 | >5 tahun | [10 empty] | DHEA KEMALA SARI | TELLER1 | 00333383 |  | V | bar: X1; X7; X9
11 | Z1-C-5539-A1-006 | PC142HVW | A1 - PC Workstation Standart | LENOVO THINKCENTRE | >5 tahun | [10 empty] | NABIL VADEL M | TELLER2 | 00280332 |  | V |  | 51.38.148.116 | bar: X1 to X2; X9
12 | Z1-C-5539-A6-002 | 6CM3520BXV | A6 - Monitor PC | HP | >5 tahun | [10 empty] | NABIL VADEL M | TELLER2 | 00280332 |  | V | bar: X1; X9
13 | Z1-C-5539-C1-002 | 1560306 | C1 - Printer Passbook | OLIVETTI | >5 tahun | [10 empty] | NABIL VADEL M | TELLER2 | 00280332 |  | V | bar: X1; X7; X9
14 | Z1-C-5539-A4-001 | 1Z4YWF3 | A4 - PC All In One | DELL | >5 tahun | [10 empty] | FAHRIZAL | KA UNIT | 00062734 |  | V |  | 51.38.148.100 | bar: X1 to X2; X9
15 | Z1-C-5539-C8-001 | TP2K356879 | C3 - Multifunctional Printer | EPSON L120 | >5 tahun | [10 empty] | FAHRIZAL | KA UNIT | 00062734 |  | V | bar: X1; X7 to X9
16 | Z1-C-5539-A4-002 | GM01YRK4 | A4 - PC All In One | LENOVO THINKCENTRE | >5 tahun | [10 empty] | GUSNIKE VANLI | MANTRI | 00321368 |  | V |  | 51.38.148.182 | bar: X1 to X2; X9
17 | Z1-C-5539-A4-003 | GN01YRNK | A4 - PC All In One | LENOVO THINKCENTRE | >5 tahun | [10 empty] | YUDI HARDIAN | MANTRI | 00186370 |  | V |  | 51.38.148.184 | bar: X1 to X2; X9
18 | Z1-C-5539-C3-004 | X3GW267942 | C3 - Multifunctional Printer | EPSON L360 | >5 tahun | [10 empty] | GUSNIKE VANLI | MANTRI | 00321368 |  | V | bar: X1; X7 to X9
19 | Z1-C-5539-G1-002 | MA3247B510513 | G1 - UPS | VEKTOR | >5 tahun | [10 empty] | SERVER |  |  |  | V | bar: X1; X4 to X5; X9
20 | Z1-C-5539-H2-001 | 5539PDB001 | H2 - Panel Distribution Board | PDB | >5 tahun | [10 empty] | SERVER |  |  |  | V | bar: X1; X5; X9
21 | Z1-C-5539-I7-001 | 5539RKN001 | I7- Rack Network | RACK | >5 tahun | [10 empty] | SERVER |  |  |  | V | bar: X1; X9
22 | Z1-C-5539-I2-001 | 5539SWC001 | I2 - Switch | SWITCH | >5 tahun | [10 empty] | SERVER |  |  |  | V | bar: X1; X6; X9
23 | Z1-C-5539-A6-009 | ETLMY0C0010280E40A4021 | A6 - Monitor PC | ACER | >5 tahun | [10 empty] | SERVER |  |  |  | V | bar: X1; X9
24 | Z1-C-5539-A6-004 | CNC809PK84 | A6 - Monitor PC | HP | >5 tahun | [10 empty] | SERVER |  |  |  | V | bar: X1; X9
Batusangkar, 25 Maret 2025
Mengetahui,
[16 empty] | ( ) |  |  | ( Jamil Febrian )
[16 empty] | Petugas IT |  |  | Teknisi BRIBOX

## Form PM (2)
FORM PM PERANGKAT IT BRIBOX
KANWIL |  | :
KANCA |  | :
UNIT KERJA |  | :
KODE UKER |  | :
NO | ASET ID | SN | NAMA PERANGKAT | Merek/Type | Umur Perangkat ( kurang atau lebih dari 5 tahun ) | PEMBERSIHAN | UPDATE ANTIVIRUS | UPDATE PATCH | TEST LOAD UPS | MULTITESTER TITK POWER | LAN TEST | TEST PRINT | TEST SCANNER | TEST FUNGSI | TEST KASEYA AGENT | Nama User (Pemegang perangkat ) | JABATAN | Personal Number (PN) | KETERANGAN | Pengerjaan PM
[6 empty] | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 |  |  |  |  | Manual | Aplikasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
Lampung, 2024
Mengetahui